## France
Stove model | Efficiency η (%) | Seasonal Efficiency η (%) | CO (%@13%O2) | CO (mg/m³ @13%O2) | OGC (mg/Nm³) | NOX (mg/Nm³) | Dust PM HT mg/Nm³) | Flue gas temperature at nominal heat output °C | Flue gas outlet temperature at nominal heat output °C | Flue gas mass flow at nominal heat output (g/s) | Minimum flue draught at nominal heat output (pa) | I
Morsø 1010 | 79 | 69 | 0.08968 | 1121 | 87 | 138 | 20 | 256 | 308 | 5 | 12 | 0.6068
Morsø 1126 | 85 | 75 | 0.04856 | 607 | 43 | 102 | 26 | 222 | 267 | 6.3 | 12 | 0.2894
Morsø 1412-1442-1452 | 82 | 72 | 0.08096 | 1012 | 83 | 115 | 10 | 293 | 352 | 4.7 | 12 | 0.51052
Morsø 2140 | 78.2 | 68.2 | 0.1 | 1250 | 44 | 29.3 | 8 | 283 | 340 | 5.71 | 12 | 0.68725
Morsø 3100 series | 80 | 70 | 0.06848 | 856 | 37 | 25.2 | 7.5 | 263 | 316 | 4.77 | 12 | 0.45636
Morsø 4000-4100 series | 81 | 71 | 0.08 | 1000 | 82 | 114 | 39 | 224 | 269 | 5.1 | 12 | 0.51724
Morsø 4400 series | 82.3 | 72.3 | 0.1 | 1250 | 29.3 | 65 | 29 | 186 | 224 | 5.9 | 12 | 0.62048
Morsø 5660/5660M | 83 | 73 | 0.04704 | 588 | 40 | 92 | 14 | 239 | 287 | 7.1 | 12 | 0.29422
Morsø 6100-6800 series | 79 | 69 | 0.03616 | 452 | 34 | 98 | 13 | 310 | 372 | 5.2 | 12 | 0.25097
Morsø 7100 series | 76.1 | 66.1 | 0.0796 | 995 | 77 | 28 | 12 | 276 | 332 | 5.95 | 12 | 0.58317
Morsø 7300-7400 series | 75.6 | 65.6 | 0.04384 | 548 | 57 | 125 | 10 | 297 | 357 | 6.5 | 12 | 0.33103
Morsø 7800-7900 series | 79 | 69 | 0.04824 | 603 | 55 | 85 | 11 | 286 | 344 | 7.4 | 12 | 0.33287
Morsø 8100-8800 series | 82 | 72 | 0.02616 | 327 | 24 | 87 | 21 | 282 | 339 | 6 | 12 | 0.16935
Morsø 8259 | 85 | 75 | 0.05 | 625 | 32 | 104 | 21 | 198 | 238 | 6.4 | 12 | 0.29777
Morsø 8643 | 75 | 65 | 0.04744 | 593 | 39 | 81 | 10 | 348 | 418 | 7.8 | 12 | 0.36333
Morsø S11 series | 81.6 | 71.6 | 0.05 | 625 | 26 | 94 | 12 | 277.8 | 334 | 3.4 | 12 | 0.3231
Morsø S81-90 | 88 | 78 | 0.05104 | 638 | 54 | 141 | 12 | 153 | 184 | 4.1 | 12 | 0.28345
Morsø Ø4 | 80 | 70 | 0.04328 | 541 | 24 | 118 | 14 | 291 | 350 | 4.8 | 12 | 0.29192
Morsø 2B Classic | 85 | 75 | 0.05776 | 722 | 34 | 83 | 12 | 194 | 233 | 6.6 | 12 | 0.34271
Morsø 2B Standard | 82 | 72 | 0.0272 | 340 | 18 | 108 | 13 | 237 | 285 | 4.9 | 12 | 0.17599